## Slide 1
NW18 3/4”
Perte de charge - drukverlies - Druckverlust - pressure drop -
pérdida de carga - spadek ciśnienia - Потеря давления - perda de carga
5µm
10µm
25µm
50µm
100µm
pressure drop (bar)
flow (L/H)
pressure drop (bar)
flow (L/H)
pressure drop (bar)
flow (L/H)
pressure drop (bar)
flow (L/H)
pressure drop (bar)
flow (L/H)
Chart: 
| 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000
 | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.14 | 0.19 | 0.25
Chart: 
| 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000
 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.17
Chart: 
| 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000
 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.12 | 0.15
Chart: 
| 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000
 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.14
Chart: 
| 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000
 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.1 | 0.14
Hochstrasse 104d Tel. +32(0)87 59 83 30 www.cintropur.com
B-4700 Eupen Fax +32(0)87 59 84 40 info@cintropur.com
Version 01.2020