## Slide 1
NW25 3/4”
Perte de charge - drukverlies - Druckverlust - pressure drop -
pérdida de carga - spadek ciśnienia - Потеря давления - perdas de carga
1µm
5µm
10µm
25µm
50µm
100µm
150µm
300µm
pressure drop (bar)
flow (L/H)
pressure drop (bar)
flow (L/H)
pressure drop (bar)
flow (L/H)
pressure drop (bar)
flow (L/H)
pressure drop (bar)
flow (L/H)
pressure drop (bar)
flow (L/H)
pressure drop (bar)
flow (L/H)
pressure drop (bar)
flow (L/H)
Chart: 
| 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000
 | 0.0763 | 0.109 | 0.1744 | 0.2071 | 0.2616 | 0.327 | 0.3924 | 0.5123 | 0.654
Chart: 
| 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000
 | 0.07 | 0.1 | 0.16 | 0.19 | 0.24 | 0.3 | 0.36 | 0.47 | 0.6
Chart: 
| 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000
 | 0.06 | 0.09 | 0.13 | 0.18 | 0.23 | 0.29 | 0.35 | 0.42 | 0.55
Chart: 
| 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000
 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.1 | 0.15 | 0.19 | 0.21 | 0.28
Chart: 
| 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000
 | 0.04 | 0.06 | 0.12 | 0.14 | 0.22 | 0.24 | 0.35 | 0.42 | 0.47
Chart: 
| 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000
 | 0.05 | 0.1 | 0.14 | 0.18 | 0.22 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.38
Chart: 
| 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000
 | 0.04 | 0.1 | 0.12 | 0.15 | 0.17 | 0.24 | 0.29 | 0.31 | 0.36
Chart: 
| 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000
 | 0.05 | 0.09 | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.28 | 0.36 | 0.44
Hochstrasse 104d Tel. +32(0)87 59 83 30 www.cintropur.com
B-4700 Eupen Fax +32(0)87 59 84 40 info@cintropur.com
Version 01.2020