## Slide 1
Chart: 
| 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500
 | 0.15 | 0.23 | 0.3 | 0.51 | 0.79
Chart: 
| 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500
 | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.11 | 0.16 | 0.22 | 0.28
Chart: 
| 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000
 | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 0.15 | 0.19 | 0.28
Chart: 
| 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000
 | 0.04 | 0.06 | 0.12 | 0.17 | 0.24 | 0.33
NW25DUO-CTN
Perte de charge - drukverlies - Druckverlust - pressure drop -
pérdida de carga - spadek ciśnienia - Потеря давления - perda de carga
3/4”
pressure drop (bar)
flow (L/H)
pressure drop (bar)
flow (L/H)
pressure drop (bar)
flow (L/H)
pressure drop (bar)
flow (L/H)
pressure drop (bar)
flow (L/H)
pressure drop (bar)
flow (L/H)
activated carbon
activated carbon
siliphos
empty
siliphos
empty
3/4”
3/4”
1”
1”
1”
Chart: 
| 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500
 | 0.16 | 0.25 | 0.32 | 0.53 | 0.81
Chart: 
| 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500
 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.08 | 0.12 | 0.18 | 0.24
NW25 DUO-CTN
Hochstrasse 104d Tel. +32(0)87 59 83 30 www.cintropur.com
B-4700 Eupen Fax +32(0)87 59 84 40 info@cintropur.com
Version 01.2020