## Slide 1
Chart: 
| 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000
 | 0.03 | 0.07 | 0.12 | 0.2 | 0.24 | 0.29 | 0.35 | 0.43 | 0.5
Chart: 
| 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000
 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.1 | 0.18 | 0.32 | 0.4 | 0.44
Chart: 
| 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000
 | 0.06 | 0.1 | 0.14 | 0.2 | 0.29 | 0.36 | 0.46
Chart: 
| 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500
 | 0.3 | 0.42 | 0.57 | 0.74 | 1
Chart: 
| 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000
 | 0.05 | 0.08 | 0.1 | 0.16 | 0.25 | 0.34 | 0.43
NW25DUO
Perte de charge - drukverlies - Druckverlust - pressure drop -
pérdida de carga - spadek ciśnienia - Потеря давления - perda de carga
3/4”
pressure drop (bar)
flow (L/H)
pressure drop (bar)
flow (L/H)
pressure drop (bar)
flow (L/H)
pressure drop (bar)
flow (L/H)
pressure drop (bar)
flow (L/H)
pressure drop (bar)
flow (L/H)
activated carbon
activated carbon
siliphos
empty
siliphos
empty
3/4”
3/4”
1”
1”
1”
Chart: 
| 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500
 | 0.3 | 0.43 | 0.6 | 0.76 | 1.06
Hochstrasse 104d Tel. +32(0)87 59 83 30 www.cintropur.com
B-4700 Eupen Fax +32(0)87 59 84 40 info@cintropur.com
Version 01.2020