## Slide 1
NW280 1”
Perte de charge - drukverlies - Druckverlust - pressure drop -
pérdida de carga - spadek ciśnienia - Потеря давления - perda de carga
1µm
5µm
10µm
25µm
50µm
100µm
150µm
300µm
pressure drop (bar)
flow (L/H)
pressure drop (bar)
flow (L/H)
pressure drop (bar)
flow (L/H)
pressure drop (bar)
flow (L/H)
pressure drop (bar)
flow (L/H)
pressure drop (bar)
flow (L/H)
pressure drop (bar)
flow (L/H)
pressure drop (bar)
flow (L/H)
Chart: 
| 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | 10500 | 12000
 | 0.14 | 0.19 | 0.34 | 0.49 | 0.66 | 0.93
Chart: 
| 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | 10500 | 12000
 | 0.14 | 0.19 | 0.28 | 0.44 | 0.6 | 0.85
Chart: 
| 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | 10500 | 12000
 | 0.14 | 0.19 | 0.26 | 0.4 | 0.57 | 0.8
Chart: 
| 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | 10500 | 12000
 | 0.14 | 0.17 | 0.22 | 0.35 | 0.52 | 0.7
Chart: 
| 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | 10500 | 12000
 | 0.14 | 0.16 | 0.22 | 0.33 | 0.5 | 0.68
Chart: 
| 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | 10500 | 12000
 | 0.14 | 0.16 | 0.21 | 0.33 | 0.5 | 0.67
Chart: 
| 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | 10500 | 12000
 | 0.14 | 0.16 | 0.2 | 0.32 | 0.5 | 0.67
Chart: 
| 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | 10500 | 12000
 | 0.14 | 0.16 | 0.2 | 0.32 | 0.5 | 0.67
Hochstrasse 104d Tel. +32(0)87 59 83 30 www.cintropur.com
B-4700 Eupen Fax +32(0)87 59 84 40 info@cintropur.com
Version 01.2020