## Slide 1
NW32 1 ¼”
Perte de charge - drukverlies - Druckverlust - pressure drop -
pérdida de carga - spadek ciśnienia - Потеря давления - perda de carga
1µm
5µm
10µm
25µm
50µm
100µm
150µm
300µm
pressure drop (bar)
flow (L/H)
pressure drop (bar)
flow (L/H)
pressure drop (bar)
flow (L/H)
pressure drop (bar)
flow (L/H)
pressure drop (bar)
flow (L/H)
pressure drop (bar)
flow (L/H)
pressure drop (bar)
flow (L/H)
pressure drop (bar)
flow (L/H)
Chart: 
| 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 | 7500
 | 0.0805 | 0.115 | 0.138 | 0.1495 | 0.1725 | 0.184 | 0.23 | 0.2645 | 0.3105 | 0.3565
Chart: 
| 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000
 | 0.07 | 0.1 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.2 | 0.23 | 0.27
Chart: 
| 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000
 | 0.07 | 0.09 | 0.1 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.22 | 0.24
Chart: 
| 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000
 | 0.07 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.14 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.24
Chart: 
| 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000
 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.18
Chart: 
| 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000
 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.16
Chart: 
| 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000
 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.14 | 0.15
Chart: 
| 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 | 7500
 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.19 | 0.23
Hochstrasse 104d Tel. +32(0)87 59 83 30 www.cintropur.com
B-4700 Eupen Fax +32(0)87 59 84 40 info@cintropur.com
Version 01.2020