## Slide 1
NW340 1 ¼”
Perte de charge - drukverlies - Druckverlust - pressure drop -
pérdida de carga - spadek ciśnienia - Потеря давления - perda de carga
1µm
5µm
10µm
25µm
50µm
100µm
150µm
300µm
pressure drop (bar)
flow (L/H)
pressure drop (bar)
flow (L/H)
pressure drop (bar)
flow (L/H)
pressure drop (bar)
flow (L/H)
pressure drop (bar)
flow (L/H)
pressure drop (bar)
flow (L/H)
pressure drop (bar)
flow (L/H)
pressure drop (bar)
flow (L/H)
Chart: 
| 6000 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 | 21000
 | 0.12 | 0.26 | 0.41 | 0.57 | 0.79 | 1.08
Chart: 
| 6000 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 | 21000
 | 0.1 | 0.22 | 0.37 | 0.55 | 0.78 | 1.05
Chart: 
| 6000 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 | 21000
 | 0.1 | 0.19 | 0.36 | 0.54 | 0.78 | 1.02
Chart: 
| 6000 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 | 21000
 | 0.1 | 0.17 | 0.28 | 0.48 | 0.71 | 0.95
Chart: 
| 6000 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 | 21000
 | 0.1 | 0.16 | 0.28 | 0.48 | 0.68 | 0.92
Chart: 
| 6000 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 | 21000
 | 0.1 | 0.16 | 0.27 | 0.46 | 0.68 | 0.91
Chart: 
| 6000 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 | 21000
 | 0.1 | 0.15 | 0.26 | 0.45 | 0.67 | 0.9
Chart: 
| 6000 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 | 21000
 | 0.1 | 0.15 | 0.25 | 0.44 | 0.66 | 0.9
Hochstrasse 104d Tel. +32(0)87 59 83 30 www.cintropur.com
B-4700 Eupen Fax +32(0)87 59 84 40 info@cintropur.com
Version 01.2020