## Slide 1
TRIO-UV
Perte de charge - drukverlies - Druckverlust - pressure drop -
pérdida de carga - spadek ciśnienia - Потеря давления - perda de carga
3/4”
1”
pressure drop (bar)
flow (L/H)
pressure drop (bar)
25μm + activated carbon + UV
flow (L/H)
25μm + activated carbon + UV
Chart: 
| 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500
 | 0.3 | 0.44 | 0.63 | 0.79 | 1.3 | 1.81 | 2.3 | 2.69 | 3.1
Chart: 
| 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500
 | 0.2 | 0.39 | 0.65 | 0.81 | 1.29 | 1.82 | 2.35 | 2.65 | 3.13
Hochstrasse 104d Tel. +32(0)87 59 83 30 www.cintropur.com
B-4700 Eupen Fax +32(0)87 59 84 40 info@cintropur.com
Version 01.2020