## Slide 1
UV2100 - UV4100
Perte de charge - drukverlies - Druckverlust - pressure drop -
pérdida de carga - spadek ciśnienia - Потеря давления - perda de carga
3/4”
1”
pressure drop (bar)
flow (L/H)
pressure drop (bar)
flow (L/H)
Chart: 
| 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000
 | 0.04 | 0.08 | 0.15 | 0.21 | 0.28 | 0.38 | 0.48 | 0.59 | 0.75 | 0.95 | 1.23 | 1.26
Chart: 
| 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000
 | 0.04 | 0.05 | 0.1 | 0.16 | 0.23 | 0.29 | 0.41 | 0.53 | 0.66 | 0.84 | 0.99 | 1.08
Hochstrasse 104d Tel. +32(0)87 59 83 30 www.cintropur.com
B-4700 Eupen Fax +32(0)87 59 84 40 info@cintropur.com
Version 01.2020